Конкурсное задание

Компетенция «Лабораторный химический анализ»

Содержанием конкурсного задания является контроль качества природных материалов химическими методами анализа.

Участники соревнований получают нормативные документы на методы определения, химическую посуду, оборудование и реактивы.

Каждый участник должен иметь средства индивидуальной защиты:

- Головной убор

- Халат, сменная обувь

- Медицинские перчатки

Конкурсное задание состоит из одного модуля:

Модуль А – Комплексонометрический метод определения жёсткости питьевой воды.

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жёсткости.

Оценивается содержание модуля и поэтапный процесс выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, он может быть отстранён от конкурса.

Время выполнения конкурсного задания – 2 часа

Содержание конкурсного задания по модулю:

- Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом (приложение 1)

- Подобрать посуду

- Организовать рабочее место

- Обработать полученные результаты в соответствии НД

Выполненный модуль оценивается по следующим критериям:

| № | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если применимо) | Объективная | Общая |
| 1. 2. 3. | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов. Техника выполнения задания. Обработка, анализ и Оформление полученных результатов. | Неприменимо | 15 | 15 |

Объект исследования: вода питьевая.