Требования по технике безопасности и охране труда

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

1. Одеть специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Манжеты рукавов застегнуть, волосы убрать под плотно облегающий головной убор;

2.Подготовить рабочее место:

- проверить исправность приборов на рабочем месте и наличие четких надписей на бутылях и склянках с реактивами;

- проверить наличие и целость стеклянной посуды, бюреток, пипеток, исправность электроприборов и их заземление, состояние титровальных столов, достаточность реактивов и реагентов;

- проверить освещение рабочего места.