Модуль А Комплексонометрический метод определения жёсткости питьевой воды

Критерии оценок

| № | Критерии | Аспекты | Балл: 15 баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огранизация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов | - Использование перчаток, использование головного убора или отсутствие распущенных волос | 0,2 |
|  |  | - Маркировка лабораторной посуды | 0,3 |
|  |  | - Отсутствия боя посуды | 0,2 |
|  |  | - Чистота рабочего места, отсутствие розливов и россыпи реактивов | 0,5 |
|  |  | - Выбор весов в соответствии с НД | 0,5 |
|  |  | - Необоснованный перерасход реактивов | 0,5 |
|  |  | - Сборка установки для титрования | 0,5 |
|  |  | - Утилизация отходов в специально отведённую ёмкость | 0,2 |
| 2. | Техника выполнения задания | - Использование дополнительной посуды для растворов (трилона Б) | 0,5 |
|  |  | - Промывание бюретки рабочим раствором трилона Б | 1,2 |
|  |  | - Бюретка установлена вертикально во время установки «ноля» и снятий показаний | 0,2 |
|  |  | - Регистрация точки эквивалентности трилона Б (2 пробы по 0,8) | 1,6 |
|  |  | - Регистрация точки эквивалентности пробы(2 пробы по 0,8) | 1,6 |
| 3. | Обработка, анализ и оформление полученных результатов | - Расчёт общей жёсткости воды | 2,0 |
|  |  | - Расчёт приемлемости результатов определений (вычесть все баллы, если расхождения между двумя результатами превышает установленное значение) | 1,5 |
|  |  | - Предоставление результата измерений в соответствии с НД | 1,0 |
|  |  | - Последовательность записи | 1,0 |
|  |  | - Отсутствие математических ошибок во всех расчётах | 1,5 |